川投（泸州）燃气发电有限公司

消防保卫服务项目技术规范书

川投（泸州）燃气发电有限公司

2025年12月

- 1.总则

- 本技术规范书适用于川投（泸州）燃气发电有限公司（以下简称招标方）消防保卫服务项目，本技术规范书明确了消防保卫服务的技术范围、基本要求等。

- 本技术规范书提出的是最低限度的技术要求，并未对一切技术细节作出详细规定，也未充分引述有关标准和规范的条文，投标方应能提供符合本技术规范书相关规定的服务。

- 投标方具有独立企业法人资格，能够客观、公正、独立地开展工作。

- 投标方必须具有保安服务许可证，近3年（2022—2024）具有不少于1个中或大型企业消防保卫服务业绩。

- 投标方应遵守招标方安全作业管理的相关规定。

- 投标方消防保卫服务项目总人数14人，其中保卫人员6人；消防人员8人。（具体要求详见6.2服务要求相关规定）

- 投标方以本技术规范书和招标过程中提出的差异为基础与招标方签订技术协议，作为合同的组成文件。

- 2.公司及消防系统概况

- 公司概况

川投（泸州）燃气发电有限公司（以下简称“泸州气电”）位于四川省泸州市江阳区江北镇，负责川投泸州天然气发电项目的建设及运营，项目规划建设2套700MW等级燃气－蒸汽联合循环发电机组，#1、#2机组已分别于2025年5月、10月建成投产。公司消防队采用与四川泸州川南发电有限责任公司（以下简称“川南发电”）联合组建建设模式，通过两家企业联合共建，实现资源共享、优势互补、降本增效、提高整体消防能力，达到有效预防和应对火灾事故；公司规划有正大门、厂内南侧与川南发电消防车通道、备班楼至川南发电人行通道共3处进/出口，其中公司正大门需配备安保人员（其余为无人值守）。

- 消防系统概况

- 泸州气电公司消防分为普消及特消，本技术方案只针对普消进行阐述。

- 消防器材包括：移动式灭火器、消火栓（室内消火栓和室外消火栓）、消防水带、消防水枪、消防砂箱、消防砂、消防桶、消防铲等。

- 联合消防队设备：水罐消防车1台，泡沫-干粉联用消防车1台、相关灭火抢险救援装备等。

- 公司重点防火部位

- 生产综合楼（集控）楼。

- 主厂房区域（包括A排外2台主变压器、2台高压厂用变压器及1台启备变压器）。

- 升压站区域（包括：220kV网络继电器室、升压站内GIS）。

- 天然气调压站、增压站区域（包括：天然气调压站围栏内及天然气放散管）。

- 天然气分输站区域（包括：厂外天然气管道沿线及天然气放散管、火炬管）。

- 材料库房及维修车间、综合办公楼、宿舍楼及食堂、启动锅炉房、柴油发电机房、特种材料库、综合水泵房、危废固废库房等。

- 主要建（构）筑物危险性类别及耐火等级

| 序号 | 单体建筑名称 | 耐火等级 | 火灾 危险性 |
| --- | --- | --- | --- |
| - 1 | 主厂房 | 二级 | 丁类 |
| 2 | 余热锅炉 | 二级 | 丁类 |
| 3 | 220kV网络继电器室 | 一级 | 丙类 |
| 4 | 启动锅炉房 | 二级 | 丁类 |
| 5 | 空压机房 | 二级 | 戊类 |
| 6 | 柴油发电机房 | 二级 | 丙类 |
| 7 | 锅炉补给水处理车间 | 二级 | 戊类 |
| 8 | 生产综合楼 | 二级 | / |
| 9 | 材料库及检修间 | 二级 | 戊类 |
| 10 | 警卫传达室 | 二级 | / |
| 11 | 消防站 | 二级 | / |
| 12 | 循环水处理车间 | 二级 | 戊类 |
| 13 | 天然气调压站 | 二级 | 甲类 |
| 14 | 给水泵房 | 二级 | 丁类 |
| 15 | 天然气增压站 | 二级 | 甲类 |
| 16 | 厂外分输站 | 二级 | 甲类 |

- 消防给水设备

- 本公司消防水源取自川南发电厂区消防水主管网，设置有化学消防水池、工业水池，水池的补给水为过滤处理后的水，满足消防贮水需要。

- 消防给水系统流程：工业化学消防水池→消防水泵→消防水管网。

- 灭火器材配置

- 本公司各建筑物内根据火灾类别和危险等级配置灭火器。

- 3.投标方的服务范围

- 厂区安保工作

- 厂区人防及厂区周界、监控系统的日常使用及系统缺陷上报工作。

- 厂区范围内的治安保卫工作（全天24小时保卫值班），即依照国家有关企业治安保卫法规和公司有关治安保卫管理制度等规定的工作职责。

- 执行公司治安保卫管理制度，维持公司内正常的生产秩序，负责治安联防和防盗工作。突发群体性事件的应急处置和现场秩序维持，处理反恐突发事件，做好紧急事件的现场保卫和人员疏散等工作。

- 其他需协助处理的事件。

- 全厂消防工作

- 负责泸州气电、川南发电全厂（包括取水泵房，以下同）范围内的所有设备设施、构建筑物、电缆沟（隧道）等设施的火灾救援，以及防洪防汛、人身伤害等应急抢险工作，并进行日常检查、落实防范措施。

- 负责泸州气电、川南发电全厂范围内火灾隐患的检查、整改工作，一级动火作业的消防监护。

- 负责全天24小时消防值班（含消防通讯值班）、消防驻勤（每日7人，最低不少于6人）；做好消防队员技能、体能、理论的日常培训、演练工作；企业消防站、门卫室、岗亭的清洁工作。

- 负责泸州气电、川南发电全厂自动灭火系统运行情况监督；普消灭火器材的定期巡查、维护、配置、更换。消防车辆的日常维护，消防救援器材的日常维护（普消设备设施的检修工作不在本规范范围内）

- 处理泸州气电、川南发电全厂火灾以及应急救援。

- 联合消防队组建参照《泸州气电与川南发电联建消防队伍方案》执行。

- 其他需协助处理的事情。

- 4.投标方的日常工作

4.1保安人员日常工作

4.1.1 厂区大门岗的日常值班、巡逻、登记、检查工作。

4.1.2 生产隔离区门岗的日常值班、巡逻、登记、检查工作。

4.1.3 厂区巡逻岗的日常值班、巡逻、登记、检查等工作。

4.1.4 指挥、疏导出入车辆，维护出入的正常秩序。

4.1.5 巡视管理

4.1.5.1 投标方应根据招标方要求开展相关巡视与检查工作，对特定区域、地段和目标进行巡视检查、警戒或跟踪监督，保护招标方人、财、物的安全,根据巡逻服务区域，制定巡逻路线图。

4.1.5.2 巡逻人员必须着制式警服，扎武装带，佩带警械、对讲机，保持警容严整,通过巡视与检查，驱散闲杂人员、震慑不法分子，发现可疑人员及时汇报，并在保证安全的情况下有效制止。

4.1.5.3 巡逻人员必须熟悉公司重点部位的位置和附近的地形地貌，要认真巡逻检查，发现问题及时制止。巡逻检查、发现各类隐患，防止打架、盗窃等治安事件发生。

4.1.5.4 巡逻人员在巡逻中发现可疑情况应认真观察，严格监视，视情况采取守候、跟随等方法，将其控制在视线之内，必要时对可疑人员进行盘查，发现问题及时送交相关部门处理。

4.1.5.5 巡逻人员要熟悉巡逻区内各类设备、物品的位置，发现设备、物品有移动等可疑情况，应立即查明报告。巡逻时要目视检查电线和管道有无损坏，发现漏水、漏气等异常情况时，采取措施并及时上报。

4.1.5.6 巡逻人员要熟练掌握消防器材的使用，巡逻中发现火警火灾要立即报警并迅速扑救。

4.1.5.7 巡逻人员要巡视保安各岗位执勤情况，协助固定值勤人员处理疑难问题，认真填写巡逻签到记录。

4.1.6 保安员执勤要求

4.1.6.1 保安员值班期间严禁吸烟，着装整齐，语言文明，手势规范，站姿端正，精神饱满，遇招标方领导和上级领导的车辆出入要行举手礼。

4.1.6.2 未经许可不准将无关人员带入厂区、办公区、宿舍区，更不得带入要害部位，不得私自让无证物资出大门。

4.1.6.3 对出入的人员和物资要细致查验。在查验出入证件与核对出入车辆、物资和人员所携带的物品进要仔细查验，认真核实证件和单据。

4.1.6.4 保安员服从招标方的调配和指挥，积极主动配合招标方做好防范工作。

4.1.6.5 遵守招标方有关规章制度、证件办理流程，以及使用的各种证件、标志、车辆号等。

4.1.6.6 掌握招标方内部机构的分布、位置、工作必要的联系方式。

4.1.6.7 掌握值守区域周围的地形、物资、环境状况、施工状况、道路情况等；掌握处置一般问题和紧急情况的方法。

4.1.6.8 严格遵守交接班制度，按规定时间交接班，接班人员做好上岗前准备，按规定着装，携带执勤用品，准时接班。交班人员应告知本班发生的情况和处理结果，并交待需要续继办理的事项。接班者未到或未办理交接班手续，当班者不能离开，不准脱岗、空岗、睡岗，不准迟到、早退。

4.1.7 培训

4.1.7.1 业务培训

（1）负责组织学习招标方有关规章制度、证件办理流程。

（2）负责组织学习工作职责、岗位要求。

（3）负责组织学习保安队内部的管理制度和工作方案。

（4）负责组织学习服务区域内及周围的地形设施、环境情况、道路交通情况。

（5）负责组织学习应急设备的位置、性能和使用方法。

（6）负责组织学习处置一般问题和紧急情况的方法。

（7）负责组织学习其它招标方要求培训的内容。

4.1.7.2 训练

（1）负责组织活动的开展，对全体保安员进行轮训。

（2）负责组织队列训练：列队动作、左右转。

（3）负责组织辅助训练：擒敌拳、体能训练。

（4）负责组织理论学习：保安知识、应急方案学习。

4.1.8 保安员严禁行为

4.1.8.1 限制他人人身自由、搜查他人身体或侮辱、殴打他人。

4.1.8.2 扣押、没收他人证件、财物。

4.1.8.3 阻碍国家执法人员执行公务。

4.1.8.4 采用暴力或者以暴力相威胁的用段处置纠纷。

4.1.8.5 删改或者扩散保安服务中形成的监控资料、报警记录。

4.1.8.6 侵犯个人隐私或者泄露在保安服中获取的招标方秘密以及招标方明确要求保密的信息。

- 4.1.8.7 违反法律、行政法规的其他行为。

- 4.2 消防人员日常工作

- 灭火器的日常维护及巡检内容

- 检查灭火器材是否按定置管理要求入箱、划线，并杜绝阻塞现象，器材箱上方是否悬挂灭火器标志牌，数量是否相符。

- 检查消防器材、设施的编号是否正确、齐全，在规定期限内按时巡视、签字。

- 检查灭火器箱、消火栓箱内外卫生是否整洁、干净、无杂物。

- 检查灭火器箱内灭火器是否缺损、压力是否正常（压力显示分红色、绿色、黄色三个区域，压力指针在绿色属于正常范围）。

- 检查灭火器箱内灭火器出粉管是否开裂、老化，拉环铅封是否齐全，瓶底是否腐蚀、生锈。

- 检查消火栓箱内水枪、水带、软管是否齐全、完好，接口尺寸是否一致，箱体是否完好。

- 检查室外地上消火栓开关是否正常。

- 消防通道和紧急出口不能阻塞，保持畅通，紧急出口标示灯明亮，凡紧急出口的门不允许闭锁。

- 防火门保持常闭，且无损坏。

- 消防队员负责每天对公司重点防火部位的常规消防器材、设施进行巡查；每周对全厂区域的灭火器材进行巡查；每月对全厂区域的灭火器、消火栓等进行巡查，并记录在案。

- 消防水系统的日常维护及巡视检查内容

检查消火栓箱内水带、水枪，水带要整齐有序地摆放于消火栓箱内，保持水带干燥、接口绑扎牢固、箱内整洁、无杂物、无积灰。每月对消火栓箱检查、清理1次，保证箱体整洁、无油漆脱落、无变形，消防标志完整、清晰，箱门无锈蚀。

- 消防通道的日常巡视检查内容

- 检查厂内消防通道是否畅通。

- 检查厂区各安全出口、疏散通道是否畅通（无上锁、无遮挡）。

- 检查现场常闭式防火门是否处于关闭状态。

- 检查消防安全疏散通道、疏散指示标志、应急照明、安全出口的标示设置是否完好有效。

- 消防器材的定置管理要求

- 配置在现场的灭火器实行入箱管理，按定置管理要求，每具灭火器箱应划禁止阻塞线（要求：长：黄线内边沿灭火器外沿、宽：为器材箱宽的一倍，黄线条宽100mm、间隔100mm）。

- 灭火器应设置在明显和便于取用的部位且不影响安全疏散，箱内无杂物和积水。

- 配置在现场的灭火器材应设置稳固、铭牌朝外，气体灭火器与干粉灭火器不得混装。

- 灭火器的使用温度：二氧化碳灭火器-10ºC至55ºC、干粉灭火器-20ºC至55ºC、泡抹灭火器+4ºC至55ºC。

- 在办公楼、宿舍楼等通道处墙壁消火栓箱可不画阻塞线，但禁止在其前部摆放物品。

- 消防器材为灭火专用工具，使用前、后要报告安健环部，严禁私自挪做他用。

- 消防监控系统监控要求。

- 消防监控人员必须熟悉消防安防监控系统的结构、原理和功能，并具备相应的专业知识和技能。

- 消防监控人员必须熟悉相关消防法律法规和操作规程，严格遵守规定。

- 消防监控人员必须具备应急处置和故障排除的能力，并能够独立处理各类突发事件。消防监控人员24小时值班，每班不低于2人，能够及时发现全厂的火灾报警信息，正确判断着火位置和火情，第一时间到现场确认火情，能够正确启动灭火装置并向智慧管控中心值长报告。

- 消防监控人员应正确填写消防日志，记录当天的消防状况，做好消防监控系统运行情况的监护。及时发现消防监控系统存在的问题，立即向集控室值长报告，并记录在消防日志中。对于消防系统存在的隐患要建立台账，闭环管理。

- 5.组织管理要求

5.1 投标方派驻招标方的消防、保安人员实行双重领导，人事关系隶属投标方，消防保安人员的人工费（包括人员工资、五险一金、福利费、差旅费、加班补贴、意外伤害险等费用）、管理费、办公费、伙食费、置装费（消防、保卫常规工作服、备训服等服装费）、税金（增值税专用发票）、风险费等一切费用均由投标方负责缴纳；同时接受招标方管理，招标方负责消防保安人员日常勤务工作的安排、管理、监督、检查等。

5.2 投标方提供消防、保卫人员日常住宿场所；招标方提供保卫人员值班室、防爆器具、对讲机等执勤装备及消防队员当班期间值班宿舍、战备特殊服装（专用消防服、救援服）、救援装备和消防队员当班期间工作餐。

5.3 其他要求

5.3.1 投标方消防人员备勤服装应符合《泸州市消防救援支队关于转发消防救援局<专职消防员服装穿着和标志服饰缀钉规范>的通知》要求。

5.3.2 投标方全体保安员工均应统一着装，现场驻守消防人员统一备训服装。

5.3.3 投标方人员必须按照招标方有关安全规定进行上岗前安全培训，加强队伍安全管理。

5.3.4 投标方人员必须严格遵守招标方有关规章制度，服从招标方相关部门管理。

5.3.5 投标方负责按照国家规定办理消防保卫人员的劳动关系、暂住证、消防保卫队员离职有关手续。

5.3.6 消防保卫人员的社会保险由招标方负责购买，按照所属地最新社会保险标准进行缴纳。

5.3.7 投标方人员在治安巡逻、消防检查工作中，不得进入未经招标方许可的生产区域；不能触摸现场仪表、仪器，自动保护装置、电闸、电源箱、带电线路、高压高温泄漏管道、转动机器、电动机。

5.3.8 投标方应建立与招标方相匹配的管理制度，包括岗位责任制、交接班制度、巡逻记录制度等，且制度执行情况需接受招标方安健环部的定期检查。​

5.3.9 投标方应组织消防、保卫人员进行专项培训，培训内容包括最新的安全规程、应急处置演练等，培训记录需存档备查。​

5.3.10 投标方应建立信息上报机制，消防、保卫人员在工作中发现任何安全隐患或异常情况，需立即向招标方安健环部报告，不得瞒报、漏报。

5.3.11 投标方如提供消防（保卫）专职人员履历或相关资质不符合要求的，招标方有权要求更换人员，并审核、参与、监督消防（保卫）队岗位的招聘。

- 6.投标方职责和服务要求

- 投标方职责

维护招标方正常办公和生产秩序，搞好治安防范，做到防火、防盗、防打架斗殴。保障招标方厂区内人身及财产安全。如因消防保安人员工作失职，造成招标方财产损失，投标方承担所导致的一切损失；凡发生治安、刑事案件应迅速向公安机关、招标方领导和投标方总公司报告，做好现场保护使之得到妥善处置；发生火灾事故应迅速向公安消防、招标方领导和投标方总公司报告，启动消防应急预案，尽可能减少损失。

- 服务要求

- 6.2.1 投标方应指定一名项目管理人员，遵守招标方的相关规章制度，服从管理，听从安排，全面协调协助处理事务，全面完成工作任务。

- 6.2.2 岗位定员及要求：保卫队定员6人（每个人均取得保安员证）；消防队定员8人（至少4人取得中级消防设施操作员证书），其中消防（保卫）队长1名，驾驶员2名，消防队员5名。消防队员需满足至少3人及以上从事过消防或者消防相关工作在2年以上，驾驶员至少取得B2及以上驾照且驾龄不少于3年，全员均应能够熟练使用消防救援器材。

- 6.2.3 消防队应实行军事化管理，要求人员年轻化、专业化，消防队中至少4人取得中级消防设施操作员证书，拥护中华人民共和国宪法；有良好的政治、业务素质和良好的品德；身体健康的男性公民。

- 6.2.4 人员上岗条件

- （1）保卫人员上岗条件：投标方人员必须是身体健康，原则要求男性，年龄不超过50周岁，身高1.6米以上，初中以上文化程度，能胜任工作，政审合格。

- （2）消防（保卫）队长上岗条件：投标方人员必须是身体健康，男性，年龄22周岁至40周岁，身高1.7米以上，具有高中及以上文化程度，能熟练使用计算机和办公软件，在政府消防专职队担任过队长（指导员）三年以上或是消防救援支队国家队退役人员。

- （3）消防队员（含驾驶员）上岗条件：投标方人员必须是身体健康，男性，年龄在18周岁至35周岁，身高1.6米以上，具有高中及以上文化程度，志愿从事消防工作；有从事过消防或者消防相关专业工作经历,能够熟练使用消防救援器材，持中级消防设施操作员证书优先；驾驶员至少取得B2及以上驾照且驾龄不少于3年。

6.2.5 爱护值勤设施、装备等公物，不得丢失和损坏，如应个人原因造成的损坏或遗失照价赔偿。

- 6.2.6 熟悉厂区消防设施、设备的位置和正确使用方法。

- 6.2.7 负责企业消防站卫生及门卫值班室清洁。

- 6.2.8 不发生人身轻伤以上事故和误操作设备事故。

- 6.2.9 负责消防水系统日常检查，发现问题及时提出处理计划和措施报招标方审核（由招标方负责支付处理费用），参与消防水系统处理作业管理及验收，保障消防系统能够连续、安全、经济、稳定、可靠运行。

- 6.2.10 做好消防车辆及专职消防队员装备的日常检查及保养，确保设备设施能正常使用。

- 6.2.11 负责安排保卫及消防人员24小时值班，消保驻勤人员每天不少于8人。6.2.12 负责做好保安消防员的管理、教育、学习、培训、检查、监督、考核工作，使其能正常履行本规范中的职责和要求。

- 6.2.13 投标方应提交保卫、消防相关从业人员的资料、岗前职业健康体检报告至安健环部备案。

- 保卫队、联合消防队职责

- 6.3.1 保卫队职责

- （1）负责制定相关的生活、训练、培训学习、作息时间、保密管理制度，明确管理人员责任分工。

- （2）负责开展日常巡逻，制定详细的值班、训练、巡检方案和措施，对区域内重点部位（如大门、仓库、消防通道等）进行定时或不定时检查。

- （3）负责监控设备管理，实时查看监控画面，发现异常情况及时记录并处理。

- （4）负责落实防范安全隐患，排查区域内火灾、触电、设施损坏等潜在风险，发现问题及时上报，特殊情况下配合消防警戒、疏散工作。

- （5）负责人员与车辆管理，核实进出人员身份、车辆及其携带或装运的物资进行查验，登记访客、车辆等信息，引导车辆有序停放，禁止无关人员、车辆违规通行。

- （6）负责公共秩序管理，制止区域内的不文明行为（如喧哗、乱扔垃圾），维护公共设施完好。

- （7）负责配合迎接重大活动、检查秩序保障，在区域内举办活动时，协助维持现场秩序，防止拥挤、混乱等情况。

- （8）应急响应，遇到火灾、盗窃、冲突等突发事件，第一时间采取控制措施，并联系公安、消防等相关部门。

- （9）协助配合，配合公安机关调查取证，提供监控录像、现场情况等信息；协助物业或其他单位完成其他临时交办的任务。

- （10）定期检查保卫器材和工器具，负责提出保卫器材的添置计划。

- 6.3.2 联合消防队职责

- （1）消防队负责泸州气电、川南发电全厂的消防救援工作，接受泸州气电、川南发电当班值长的调度，填报消防相关缺陷，督促责任单位整改，组织验收。

- （2）消防队对泸州气电、川南发电现场消防设施进行巡查，并做好巡查记录，及时制止、纠正消防违章行为，消除火灾隐患，建立消防安全工作台账。

- （3）在重点消防部位设置明显的防火标志，实行严格管理。

- （4）开展消防宣传教育活动，普及消防知识，组织培训兼职和义务消防队员，推动消防安全制度的贯彻落实。

- （5）制定火灾事故应急预案，审查动火工作票内容并监护动火作业过程。

- （6）保障疏散通道、安全出口畅通，并设置符合国家规定的消防安全疏散标志。

- （7）做好季节性火灾预防工作。

- （8）针对新建、扩建、改造工程的具体情况，及时向相关领导和有关部门提出改进消防安全的建议。

- （9）负责管理、保养消防车，并建立出车登记台账。

- （10）消防队值班驾驶员负责消防车的日常维护、试车（每天启动发动机10～20分钟）、试泵和故障排除，保持车况良好，随时处于战备状态。

- （11）负责提出消防器材的添置计划，接到通知后更换现场过期灭火器材，定期试验消防器材和工具（由招标方负责支付处理费用）。

- （12）加强灭火技战术训练，做好灭火战斗准备，实行昼夜执勤制度，一旦发生火灾，立即扑救，及时抢救人员和物资。

- （13）负责两个公司的道路洒水、值班点送饭工作。

- （14）接受泸州市消防救援支队指令，协助处理驻地周边的火灾。

- 岗位职责

- 6.4.1 消防（保卫）队长职责

- （1）在招标方安全健康环保监察部领导下，负责联合消防队、保安队伍管理，组织全队人员进行消防、保卫专业知识培训、灭火技能和体能训练，定期组织实施灭火作战演练、反恐防爆演练等，不断提高队伍业务水平和灭火作战能力，贯彻执行国家、地方、行业、企业有关法律、法规及技术规范,执行公司各类制度、规定与文件等要求。

- （2）负责消防、保卫队全面日常管理工作和本职责范围内的安全管理工作，组织开展消防、保卫安全巡查，查找隐患，及时报告安全健康环保监察部。

- （3）负责组织指挥消防、保卫队的战备人员力量，加强值班备勤管理，保证消保人员24小时在岗，确保接警准确，出警迅速，灭火及时有效。

- （4）负责管理消防车辆、器材、装备均处于备用状态。

- （5）负责指挥联合消防队灭火作战和火灾现场保护。

- （6）参与制定本单位年、季、月工作计划,组织实施并检查评定工作效果。

- （7）参与制定、演练和实施消防安全事故应急预案，制定重点防火部位灭火作战预案，健全防火档案。

- （8）完成领导交办的其他工作任务。

- 6.4.2 消防队员（含驾驶员）职责

- （1）负责泸州气电、川南发电全厂的消防救援工作以及现场消防设施的定期巡查、日常维护，并做好巡查记录，执行各项规章制度及作业指导书。

- （2）遵守本岗位的操作规程及安全规定，掌握消防责任区内情况及重点部位。

- （3）听到出动信号,迅速着装,按规定位置登车。

- （4）负责个人装备、器材完整好用。

- （5）负责一级动火现场防火安全监护工作。

- （6）参加专业知识学习和日常消防训练。

- （7）参加环境卫生、队容、队貌整治工作。

- （8）协助队长完成各项消防任务，完成领导交办的其他工作任务。

- 6.4.3 保安队员职责

- （1）负责厂区大门岗的日常值班、巡逻、登记、检查工作。

- （2）负责生产隔离区门岗的日常值班、巡逻、登记、检查工作。

- （3）负责厂区巡逻岗的日常值班、巡逻、登记、检查等工作。

- （4）严格执行出入登记制度，核实访客身份，禁止无关人员进入。

- （5）定期参加消防、防暴、急救等培训，通过技能考核确保胜任岗位。

- （6）协助队长完成各项安保任务，完成领导交办的其他工作任务。

7.消防、保卫服务质量控制

7.1 投标方消防、保卫队管理人员应每日主动向招标方主管部门进行工作汇报。

7.2 投标方负责人应每月不少于1次回访，听取招标方对消防、保卫工作的意见并采取措施进行整改，将整改结果在限定的期限内时行反馈。

7.3 投标方应对消防、保卫队进行的服务质量控制。

7.4 投标方应对消防、保卫队管理人员的自查。

7.5 投标方应对消防、保卫队负责人进行的检查和抽查。

7.6 投标方应对消防、保卫员提出的管理意见或建议进行收集整改并报招标方。

8.合规与保密要求

8.1 投标方消防保卫工作需严格遵守《安全生产法》《消防法》《电力安全生产条例》等相关法律法规，以及招标方的内部安全管理各项规定，确保所有操作合法合规。

8.2 投标方消防保卫人员需签订保密协议，严禁泄露招标方的生产布局、设备参数、消防保卫方案等敏感信息，未授权不得向外界透露招标方的安全状况和应急处置等情况。

9.考核细则

| 序号 | 考核事项 | 考核金额 | 备 注 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 不得迟到、早退、擅离职守（备勤期间不得私自离开厂区）、不得消极怠工 | 50元/次 |  |
| 2 | 队员上下班必须严格交接班、考勤制度，考勤员不得徇私作弊 | 50元/次 | 对考勤员加倍考核 |
| 3 | 队员在工作时间内要精力集中，不做与工作无关的事，不得妨碍他人正常工作 | 50元/次 |  |
| 4 | 不准酒后上班，严禁公车私用 | 200元/次 |  |
| 5 | 严格执行岗位职责制，不准私自换班或叫他人替岗工作，如有事请假需填写请假条并经领导同意 | 100元/次 |  |
| 6 | 因故不能上班或需中途离岗时必须事先请假，未经批准不得擅自离岗 | 150元/次 |  |
| 7 | 在工作、生产场所应做到文明用语、举止得体，不准辱骂他人、打架斗殴（情节严重者扭送公安机关处理），不准无理取闹 | 200元/次 |  |
| 8 | 服从工作安排、严禁办事拖拉，按时完成领导交办的各项工作，听从指挥（违章指挥除外，但应及时向上一级领导汇报），遵守队列纪律 | 50元/次 |  |
| 9 | 按规定的作息时间表出操、工作、训练、集合及就寝等 | 50元/次 |  |
| 10 | 正确使用、保管消防装备、器材等，因操作失误、故意损坏或丢失装备、器材者照价赔偿 | 200～1000元/次 | 同时给予考核 |
| 11 | 队员个人（装备、生活）用品应妥善保管、正确使用，及时清洗、擦拭。故意损坏或丢失个人用品者应照价赔偿（正常损耗除外） | 50～200元/次 | 同时给予考核 |
| 12 | 因个人操作失误导致公司设备、装置等损坏而造成的损失，根据公司相关管理制度规定赔偿损失 | 100～1000元/次 | 同时给予考核 |
| 13 | 在装备、器材、理论、体能等培训过程中应积极、认真、听从指挥，安监部不定期进行考试，考试不合格者给予考核 | 50元/次 |  |
| 14 | 消防楼责任区域及个人内务卫生方面应做到干净、整洁、有序 | 50元/次 |  |
| 15 | 工作、训练时着装应规范、统一，应保持良好地精神面貌、工作热情 | 50元/次 |  |